附件3：

清远市中医院沉降式液基细胞学制片染色一体机等

医疗设备项目采购文件

2023年10月

清远市中医院沉降式液基细胞学制片染色一体机等

医疗设备项目采购公告

我院拟采购沉降式液基细胞学制片染色一体机等医疗设备项目，现发布项目采购公告，欢迎各供应商积极参与，公告内容如下：

- 一、项目内容

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 技术参数要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 沉降式液基细胞学制片染色一体机 | 1台 | - 详见项目需求书 |  |
| 2 | 流式细胞分析系统 | 1套 | - 详见项目需求书 |  |
| 3 | 内外袋袋泡茶包装机 | 1台 | - 详见项目需求书 |  |
| 4 | 全自动膏药机 | 1台 | - 详见项目需求书 |  |

- 二、报名供应商资格要求

- 报名供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，提供下列材料：

1、具有独立承担民事责任的能力：在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，报名时提交有效的营业执照、法定代表人身份证明、法定代表人授权委托书复印件等资料。分支机构投标的，须提供总公司和分公司营业执照副本复印件，总公司出具给分支机构的授权书。

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供上一年度财务状况报告（含资产负债表、利润表、或损益表或收支明细表），或基本开户行出具的资信证明。

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：按响应文件格式，提供《响应供应商资格声明函》。

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供投标截止日前6个月内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明文件（缴费凭证）复印件。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，需提供相应证明材料。

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录：按响应文件格式，提供参加采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的资格声明函。

6、其他资格条件

（1）单位法定代表人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目采购活动（提供《供应商资格声明函》）。

（2）被财政主管部门禁止参加政府采购活动的供应商不能参加本项目采购活动。

（3）为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不能参加本项目采购活动。。

（4）采购项目有特定资格要求的，供应商需提供其符合特殊要求证明材料或情况说明。

（5）本项目不接受联合体投标

- 三、获取采购文件

- 请供应商自行下载附件1-2，按要求提交。

- 1、附件1纸质版和电子版在公告截止时间内提交。

- 2、附件2纸质版和电子版在招标评审会前提交。

3、供应商同时投标多个项目，请每个项目独立装订。

四、资料提交要求

1、数量要求：2份正本书面文件（邮寄），电子文件1份发送至电子邮箱，邮件命名格式：公司简称+项目名称。

2、邮寄地址：清远市清城区桥北路10号清远市中医院2号楼8楼810采购中心办公室。五、公告时间：2023年10月20日至2023年10月26日（5个工作日）。

六、如需项目调研，时间另行通知。

七、联系人信息

1、联系人：温老师、阮老师

2、联系电话：0763-3126292

3、电子邮箱：qyszyycgzx@163.com。

清远市中医院

2023年10月20日

附件1：清远市中医院采购项目报名资料

附件2：清远市中医院采购项目响应文件

附件3：项目采购文件

项目需求书

一、项目需求

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 技术参数要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 沉降式液基细胞学制片染色一体机 | 1台 | 1、通量大，效率高。 2、设备稳定，维护简单。 3、应用范围广：包括宫颈细胞系列、痰液、支气管刷、针吸标本、浆膜腔积液、尿液等。 |  |
| 2 | 流式细胞分析系统 | 1套 | 1、流式细胞分析系统包括流式样本自动化前处理仪、自动化流式细胞仪、操作电脑和仪器控制软件。 2、流式样本自动化前处理仪能对淋巴细胞亚群分析或细胞因子、自身抗体等检测进行自动化前处理，有自动进样器，自动完成原始标本和试剂的加样、混匀和孵育，仪器试管位≥40个，检测试剂位≥8个，溶血剂位≥2个，能进行试剂余量检测和提示。 3、自动化流式细胞仪具备双激光、6色荧光检测通道，荧光分辨率CV≤2%,可进行低速、中速、快速流速调节，能连续上样，有自动进样器，采用单管自动混匀方式，能匹配使用多种实验室常见类型试管以及孔板，分析速度≥50000粒子/秒，能进行微球法和体积法绝对计数。 4、自动化流式细胞仪能对淋巴细胞亚群、精子功能、细胞因子、网织红细胞计数、HLA-B27、肿瘤标志物、自身抗体等项目进行自动化检测。 5、流式样本自动化前处理仪和自动化流式细胞仪可使用与仪器同品牌试剂，也可用其他品牌试剂。为保证结果质量，优先选用与仪器同品牌试剂。 6、操作电脑和仪器操作软件内置各检测项目的自动算法，无需人工干预自动完成检测、分析和报告；具备在线、离线自动荧光补偿功能，无需人工干预自动完成复杂荧光补偿；数据采集同时数据分析，提升工作效率。 7、操作软件能与实验室LIS系统进行对接，实现检测数据的自动实时传输。 8、提供24小时故障报修服务。 |  |
| 3 | 内外袋袋泡茶包装机 | 1台 | 1、机体：全不锈钢外饰；计量器：通过MC认证。 2、内袋材料：滤纸；外袋材料：复合膜。 3、调量杯：在不停机情况下可以对计量进行调整。 4、封合部分：辊花工艺；外袋封合方式：三边封合；链条齿轮传动系统进行连续式封合；内袋和外袋横封两端有注油孔。 5、生产能力：20-50袋/分钟。 6、整机重量：约550kg。 7、大约机器尺寸(长*宽*高)：1200*850*190，计量范围：5-10g0立方毫米。 8、制袋尺寸(内袋):长50-100毫米/宽30-80毫米(外袋):长60-150毫米/宽70-105毫米。 9、分装工序：先将物料装入内袋，然后由机械手再把内袋放入外袋，实现内外袋同时包装。采用变频电机调速；电脑控制器：PLC+触摸屏；内外袋长度：电脑设定袋长；具有自动报数功能、电脑跟标、智能温控表、有防尘装置和配置易撕打口装置。 |  |
| 4 | 全自动膏药机 | 1台 | - 1、温度可自行调控。 - 2、配有自动搅拌功能。 - 3、管道配有加热系统。 - 4、灌注量可根据不同需要自行调控(范围：10-300g)。 - 5、成型模具可根据需求更换。 - 6、产品误差≤5%,成品合格率≥95% - 7、设备适用于药膏、热熔胶、凡士林等基质生产。 - 8、设备所需配件由厂家统一配备，安装完成后，需确保设备能直接投入使用。 - 9、设备必须适用于我院生产品种。 - 10、设备附带一套生产所需包材(含底托、覆膜)。 |  |

- 文件递交说明

- 1、附件1【清远市中医院报名资料】：报名供应商按《清远市中医院采购项目供应商报名资料清单》准备相关材料，在公告截止时间内将资料邮寄采购中心。资料需清晰可辨，所有证件必须加盖公章，资料按顺序排列装订，并标注页码，如资料不全、不清晰等情况，视为无效报名，报名资料概不退回。

- 2、附件2【清远市中医院采购项目响应文件】：请按要求充分准备及核实相关资料，响应文件应进行密封包装、加贴封条。在外包装上应当注明采购项目名称、响应供应商名称和联系人。响应文件在招标评审会召开前可选用邮寄或现场方式递交。在招标评审会前，不可拆封，如由于信封密封不严实，导致投标文件非人为因素过早启封，则视为资料无效，并将该文件退还给响应供应商。待招标评审会时由各供应商及审计监督人员检查递交文件的密封情况在进行拆开。如果未按要求密封和标记的投标文件将被拒绝。

3、投标人所提交的投标文件在评标结束后，无论中标与否都不退还。

4、投标人在投标截止后撤销投标文件，造成采购人重新招标的，采购人可以禁止该投标人再次投标该项目。

三、质保期

质保期2年，特殊另有标注除外。

四、付款方式

支付比例，支付时间和金额如下：合同设备全部到指定地点交付并完成安装及验收合格后，中标人提供以下材料，甲方按合同规定时间内将合同全额货款付给中标人：（1）中标人开具的正式发票；（2）双方确认的安装验收报告；（3）提供合同金额5%的履约保函。由甲方办理支付中标人100%合同金额，具体以合同签订为准。

五、履约保证金

履约保证金按合同总价款的5%收取。

说明：

1、中标人在在中标通知书发出之日起5个工作日递交履约保证金，可根据实际自主选择以转账、支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳或提交履约保证金，但采用保函形式递交履约保证金的，要求是无条件保函，否则，视中标人放弃成交资格。

2、履约保证金退还：合同履行期间无违约，在合同约定的质量保修售后服务得到切实履行的情况下，根据中标人的书面申请，采购人将在一个月内无息退还履约保证金。若中标中标人在合同履行期间违约，甲方有权从履约保证金中扣除违约金，履约保证金不足以扣除的部分，甲方可向中标中标人进一步索赔。