附件2：

清远市中医院视频脑电图采集系统等

医疗设备项目采购需求

清远市中医院视频脑电图采集系统等

医疗设备项目采购公告

我院拟采购视频脑电图采集系统等医疗设备项目，现发布项目采购公告，欢迎各供应商积极参与，公告内容如下：

- 一、项目内容

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 采购项目需求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 视频脑电图采集系统 | 1套 | - 详见附件2 |  |
| 2 | 牙科种植机(带光纤）（进口) | 1台 | 详见附件2 |  |

- 二、报名供应商资格要求

- 报名供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，提供下列材料：

1、具有独立承担民事责任的能力：在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，报名时提交有效的营业执照、法定代表人身份证明、法定代表人授权委托书复印件等资料。分支机构投标的，须提供总公司和分公司营业执照副本复印件，总公司出具给分支机构的授权书。

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供上一年度财务状况报告（含资产负债表、利润表、或损益表或收支明细表），或基本开户行出具的资信证明。

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：按文件格式，提供《供应商资格声明函》。

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供投标截止日前6个月内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明文件（缴费凭证）复印件。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，需提供相应证明材料。

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录：按文件格式，提供参加采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的资格声明函。

6、其他资格条件

（1）单位法定代表人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目采购活动（提供《供应商资格声明函》）。

（2）被财政主管部门禁止参加政府采购活动的供应商不能参加本项目采购活动。

（3）为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不能参加本项目采购活动。

（4）采购项目有特定资格要求的，供应商需提供其符合特殊要求证明材料或情况说明。

（5）本项目不接受联合体投标。

三、资料提交要求

1、报名资料数量要求：2份正本书面文件（邮寄），另扫描件1份发送至电子邮箱，邮件命名格式：公司简称+项目名称。（电子版和纸质版均需在公告截止时间内提交）

2、邮寄地址：清远市清城区桥北路10号清远市中医院2号楼8楼810采购中心办公室。

3、供应商同时投标多个项目，请每个项目独立装订。

四、公告时间：2023年11月8日至2023年11月14日（5个工作日）。

五、如需项目调研，时间另行通知。

六、联系人信息

1、联系人：温老师、阮老师

2、联系电话：0763-3126292

3、电子邮箱：qyszyycgzx@163.com。

清远市中医院

2023年11月8日

附件1：清远市中医院采购项目报名资料

附件2：采购项目需求

采购项目需求

一、项目需求

| 序号 | 项目名称 | 数量（单位） | 技术参数要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 视频脑电图采集系统 | 1套 | 1、通道：≥32导联。 2、采集信号的敏感度高，对微弱的信号也能真实反应出来，采样率高，灵敏度：1-200uv/mm；采样率：1-1000HZ。 3、中文同步视频脑电采集操作界面，具有中文图文报告生成系统：可预置多个报告模板。 4、参考电极：应有多种参考电极。 |  |
| 2 | 牙科种植机(带光纤) (进口) | 1台 | 1、LED光源，视野清晰，光源输出稳定，提供更清晰的口内视野。 2、设置简单，易于操作。 3、参数调节方便，操作步骤简单，界面简洁直观。 |  |

二、质保期

质保期2年，特殊另有标注除外。

三、付款方式

支付比例，支付时间和金额如下：合同设备全部到指定地点交付并完成安装及验收合格后，中标人提供以下材料，甲方按合同规定时间内将合同全额货款付给中标人：（1）中标人开具的正式发票；（2）双方确认的安装验收报告；（3）提供合同金额5%的履约保函。由甲方办理支付中标人100%合同金额，具体以合同签订为准。

四、履约保证金

履约保证金按合同总价款的5%收取。

说明：

1、中标人在在中标通知书发出之日起5个工作日递交履约保证金，可根据实际自主选择以转账、支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳或提交履约保证金，但采用保函形式递交履约保证金的，要求是无条件保函，否则，视中标人放弃成交资格。

2、履约保证金退还：合同履行期间无违约，在合同约定的质量保修售后服务得到切实履行的情况下，根据中标人的书面申请，采购人将在一个月内无息退还履约保证金。若中标中标人在合同履行期间违约，甲方有权从履约保证金中扣除违约金，履约保证金不足以扣除的部分，甲方可向中标中标人进一步索赔。