附件2:

采购项目需求书

一、项目需求

| 序号 | 项目 名称 | 数量 | 采购项目需求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数字化远程冰冻切片诊断和疑难病例诊断服务 | 1套 | 1.投标人具备有效的知识产权管理体系认证证书。 2．投标人获得省级或以上科学技术厅认定的病理相关工程技术研究中心。 ▲3．投标人实验室通过ISO15189实验室认可。 ▲4.投标人实验室通过CAP认证。 ▲5.投标人具备检验检测机构资质认定（CMA）证书。 6.投标人与高校合作，共同建立第三方医学检验机构。 7. 投标人具有由国家认证认可监督管理部门批准设立的认证机构颁发并在有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、售后服务体系认证证书、诚信管理体系认证证书； 8.投标人需保证医疗信息安全，通过ISO20000信息技术服务管理体系认证和ISO27001信息安全管理体系认证。 9.供应商拥有自主开发的病理报告结构化系统且配套结构化数据智能分析平台，结构化报告模板不少于30种，已签发结构化报告不少于5万例，且结构化系统获得软件著作权和产品鉴定证书。 10.投标人病理报告结构化系统软件经过软件行业专业测试和鉴定，系统安全性、稳定性及合规性获得行业充分验证。 ▲11.投标人或其所属集团能提供远程数字病理建设的一切所需设备和相关技术与服务的指导与支持，其中的全自动病理数字切片扫描系统要求：（1）扫描分辨率不低于0.17μm/pixel,40×扫描。（2）扫描速度不低于1800个视野每分钟，等效2分钟扫描15mm×15mm视野，40×物镜。（3）每次扫描片数：不少于20片。 ▲12.投标人具有丰富开展远程术中冰冻病理诊断的经验及具有远程病理诊断服务能力，拥有的诊断专家团队在广东省内具有一定的权威性（专家团队具有一定人数）。 ▲13.对于需要做进一步辅助检查才能确诊的疑难病例，投标人能够完成接下来的免疫组化、特殊染色和分子检测等辅助检查。 ▲全平台的投入及运维由中标方负责。 |  |

二、确定成交候选人

若排名第一的候选人提供的响应文件未能满足用户需求书要求，采购人有权重新启动采购或按候选人排名顺序，确定下一候选人为成交人。